## 设备台账
字段名称 | 数据类型 | 业务含义 | 取值范围 | 计量单位 | 备注
设备编号 | object | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
设备名称 | object | 设备或对象名称信息 | 文本描述 | 无
设备类型 | object | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
电压等级 | object | 设备运行电压参数 | 大于等于0 | kV
所属变电站 | object | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
所属区域 | object | 所属区域对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
制造商 | object | 制造商对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
投运日期 | datetime64[ns] | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
设计寿命（年） | int64 | 设计寿命（年）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
已运行年限 | int64 | 已运行年限对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
额定参数 | object | 额定参数对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
运行状态 | object | 运行状态对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无

## 运行参数
字段名称 | 数据类型 | 业务含义 | 取值范围 | 计量单位 | 备注
记录年月 | object | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
设备编号 | object | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
设备类型 | object | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
所属变电站 | object | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
月平均负荷率 | float64 | 设备负载水平指标 | 0~100 | %
月最大负荷率 | float64 | 设备负载水平指标 | 0~100 | %
环境温度（℃） | float64 | 设备运行温度监测参数 | 根据设备运行规范确定 | ℃
油温（℃） | float64 | 油温（℃）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
绕组温度（℃） | float64 | 设备运行温度监测参数 | 根据设备运行规范确定 | ℃
绝缘电阻（MΩ） | float64 | 绝缘电阻（MΩ）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
介质损耗角tanδ | float64 | 介质损耗角tanδ对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
局部放电量（pC） | float64 | 局部放电量（pC）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
SF6气体压力（MPa） | float64 | 设备运行压力监测参数 | 大于等于0 | MPa

## 故障工单
字段名称 | 数据类型 | 业务含义 | 取值范围 | 计量单位 | 备注
故障工单号 | object | 故障工单号对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备编号 | object | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
设备类型 | object | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
所属变电站 | object | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障时间 | datetime64[ns] | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
故障类型 | object | 故障类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障原因 | object | 故障原因对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
严重等级 | object | 业务分类等级信息 | 按照业务规则划分 | 无
是否停电 | object | 是否停电对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
停电时长（小时） | float64 | 停电时长（小时）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
修复耗时（小时） | float64 | 修复耗时（小时）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
修复费用（万元） | float64 | 运维经济指标 | 大于等于0 | 元
处理状态 | object | 处理状态对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
修复人员 | object | 修复人员对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无

## 巡检记录
字段名称 | 数据类型 | 业务含义 | 取值范围 | 计量单位 | 备注
巡检记录号 | object | 巡检记录号对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检日期 | datetime64[ns] | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
设备编号 | object | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
设备类型 | object | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
所属变电站 | object | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检人员 | object | 巡检人员对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检评分 | float64 | 巡检评分对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
是否发现缺陷 | object | 是否发现缺陷对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
缺陷类型 | object | 缺陷类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
缺陷等级 | object | 业务分类等级信息 | 按照业务规则划分 | 无
缺陷处理状态 | object | 缺陷处理状态对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检备注 | object | 巡检备注对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无

## 检修计划
字段名称 | 数据类型 | 业务含义 | 取值范围 | 计量单位 | 备注
检修工单号 | object | 检修工单号对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备编号 | object | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
设备类型 | object | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
所属变电站 | object | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修类型 | object | 检修类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修内容 | object | 检修内容对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
计划日期 | datetime64[ns] | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
实际日期 | datetime64[ns] | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
是否按时 | object | 是否按时对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
延期天数 | int64 | 延期天数对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修工时（天） | float64 | 检修工时（天）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修费用（万元） | float64 | 运维经济指标 | 大于等于0 | 元
负责人 | object | 负责人对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
验收结果 | object | 验收结果对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无

## 备品备件
字段名称 | 数据类型 | 业务含义 | 取值范围 | 计量单位 | 备注
记录年月 | object | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
设备类型 | object | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
备件名称 | object | 设备或对象名称信息 | 文本描述 | 无
规格型号 | object | 规格型号对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
计量单位 | object | 计量单位对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
期初库存 | float64 | 物资或设备数量指标 | 大于等于0 | 件
本月消耗 | float64 | 本月消耗对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
本月到货 | int64 | 本月到货对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
期末库存 | float64 | 物资或设备数量指标 | 大于等于0 | 件
安全库存 | int64 | 物资或设备数量指标 | 大于等于0 | 件
单价（元） | int64 | 运维经济指标 | 大于等于0 | 元
消耗金额（万元） | float64 | 运维经济指标 | 大于等于0 | 元
供应商 | object | 供应商对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
采购周期（天） | int64 | 采购周期（天）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无