## 缺失值统计
数据表 | 字段 | 缺失数量 | 记录数量 | 缺失比例(%)
设备台账 | 设备编号 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 设备名称 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 设备类型 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 电压等级 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 所属变电站 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 所属区域 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 制造商 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 投运日期 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 设计寿命（年） | 0 | 439 | 0
设备台账 | 已运行年限 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 额定参数 | 0 | 439 | 0
设备台账 | 运行状态 | 0 | 439 | 0
运行参数 | 记录年月 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 设备编号 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 设备类型 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 所属变电站 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 月平均负荷率 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 月最大负荷率 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 环境温度（℃） | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 油温（℃） | 14186 | 17999 | 78.82
运行参数 | 绕组温度（℃） | 14186 | 17999 | 78.82
运行参数 | 绝缘电阻（MΩ） | 9471 | 17999 | 52.62
运行参数 | 介质损耗角tanδ | 13489 | 17999 | 74.94
运行参数 | 局部放电量（pC） | 14186 | 17999 | 78.82
运行参数 | SF6气体压力（MPa） | 12095 | 17999 | 67.2
故障工单 | 故障工单号 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 设备编号 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 设备类型 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 所属变电站 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 故障时间 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 故障类型 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 故障原因 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 严重等级 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 是否停电 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 停电时长（小时） | 0 | 390 | 0
故障工单 | 修复耗时（小时） | 0 | 390 | 0
故障工单 | 修复费用（万元） | 0 | 390 | 0
故障工单 | 处理状态 | 0 | 390 | 0
故障工单 | 修复人员 | 0 | 390 | 0
巡检记录 | 巡检记录号 | 0 | 22963 | 0
巡检记录 | 巡检日期 | 0 | 22963 | 0
巡检记录 | 设备编号 | 0 | 22963 | 0
巡检记录 | 设备类型 | 0 | 22963 | 0
巡检记录 | 所属变电站 | 0 | 22963 | 0
巡检记录 | 巡检人员 | 0 | 22963 | 0
巡检记录 | 巡检评分 | 0 | 22963 | 0
巡检记录 | 是否发现缺陷 | 0 | 22963 | 0
巡检记录 | 缺陷类型 | 20160 | 22963 | 87.79
巡检记录 | 缺陷等级 | 20160 | 22963 | 87.79
巡检记录 | 缺陷处理状态 | 20160 | 22963 | 87.79
巡检记录 | 巡检备注 | 0 | 22963 | 0
检修计划 | 检修工单号 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 设备编号 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 设备类型 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 所属变电站 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 检修类型 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 检修内容 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 计划日期 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 实际日期 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 是否按时 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 延期天数 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 检修工时（天） | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 检修费用（万元） | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 负责人 | 0 | 4458 | 0
检修计划 | 验收结果 | 0 | 4458 | 0
备品备件 | 记录年月 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 设备类型 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 备件名称 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 规格型号 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 计量单位 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 期初库存 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 本月消耗 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 本月到货 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 期末库存 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 安全库存 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 单价（元） | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 消耗金额（万元） | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 供应商 | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 采购周期（天） | 0 | 1148 | 0

## 重复记录
数据表 | 总记录数 | 重复记录数
设备台账 | 439 | 0
运行参数 | 17999 | 0
故障工单 | 390 | 0
巡检记录 | 22963 | 0
检修计划 | 4458 | 0
备品备件 | 1148 | 0

## 异常值统计
数据表 | 字段 | 检测规则 | 异常数量 | 总数量 | 异常比例(%)
设备台账 | 电压等级 | 0~1000 | 0 | 439 | 0
运行参数 | 月平均负荷率 | 0~100 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 月最大负荷率 | 0~100 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 环境温度（℃） | -40~150 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | 绕组温度（℃） | -40~150 | 0 | 17999 | 0
运行参数 | SF6气体压力（MPa） | 0~1 | 0 | 17999 | 0
故障工单 | 修复费用（万元） | 0~None | 0 | 390 | 0
检修计划 | 检修费用（万元） | 0~None | 0 | 4458 | 0
备品备件 | 期初库存 | 0~None | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 期末库存 | 0~None | 0 | 1148 | 0
备品备件 | 安全库存 | 0~None | 0 | 1148 | 0

## 时间连续性
数据表 | 时间字段 | 开始时间 | 结束时间 | 覆盖月份数量 | 缺失月份
设备台账 | 投运日期 | 2003-01-18 | 2021-10-23 | 160 | 2003-04,2004-03,2008-10,2021-08,2011-07,2003-02,2020-09,2005-02,2020-07,2019-01,2005-04,2003-06,2009-11,2019-12,2019-03,2017-03,2005-06,2003-08,2005-08,2004-07,2020-11,2021-06,2020-04,2003-10,2020-02,2003-12,2004-11,2006-09,2020-06,2017-11,2003-03,2020-08,2021-05,2005-01,2005-12,2004-04,2004-01,2004-02,2003-05,2019-09,2020-10,2021-09,2005-03,2003-07,2018-01,2008-02,2007-03,2020-12,2019-04,2004-08,2005-05,2017-06,2003-11,2003-09,2019-02,2021-02,2005-07,2018-07,2021-04,2004-10,2006-08,2005-09,2016-05,2019-08,2004-12,2018-11
运行参数 | 记录年月 | 2023-01-01 | 2026-05-01 | 41
故障工单 | 故障时间 | 2023-01-02 00:19 | 2026-05-31 00:33 | 41
巡检记录 | 巡检日期 | 2023-01-01 | 2026-05-31 | 41
检修计划 | 计划日期 | 2023-01-01 | 2026-05-28 | 41
检修计划 | 实际日期 | 2023-01-01 | 2026-06-11 | 42
备品备件 | 记录年月 | 2023-01-01 | 2026-05-01 | 41

## 设备编号一致性
数据表 | 设备编号数量 | 匹配数量 | 无法匹配数量 | 匹配率(%)
设备台账 | 439 | 439 | 0 | 100
运行参数 | 439 | 439 | 0 | 100
故障工单 | 252 | 252 | 0 | 100
巡检记录 | 439 | 439 | 0 | 100
检修计划 | 439 | 439 | 0 | 100

## 年月分布
年月 | 记录数量 | 数据表 | 时间字段
2023-01 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-02 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-03 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-04 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-05 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-06 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-07 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-08 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-09 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-10 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-11 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2023-12 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-01 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-02 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-03 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-04 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-05 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-06 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-07 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-08 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-09 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-10 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-11 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2024-12 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-01 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-02 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-03 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-04 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-05 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-06 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-07 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-08 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-09 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-10 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-11 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-12 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2026-01 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2026-02 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2026-03 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2026-04 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2026-05 | 439 | 运行参数 | 记录年月
2025-08 | 22 | 故障工单 | 故障时间
2024-07 | 19 | 故障工单 | 故障时间
2025-07 | 14 | 故障工单 | 故障时间
2024-08 | 14 | 故障工单 | 故障时间
2023-08 | 14 | 故障工单 | 故障时间
2025-06 | 13 | 故障工单 | 故障时间
2023-05 | 12 | 故障工单 | 故障时间
2024-02 | 12 | 故障工单 | 故障时间
2023-07 | 11 | 故障工单 | 故障时间
2025-03 | 11 | 故障工单 | 故障时间
2024-11 | 11 | 故障工单 | 故障时间
2025-10 | 11 | 故障工单 | 故障时间
2023-10 | 11 | 故障工单 | 故障时间
2024-01 | 11 | 故障工单 | 故障时间
2023-01 | 10 | 故障工单 | 故障时间
2023-06 | 10 | 故障工单 | 故障时间
2023-09 | 10 | 故障工单 | 故障时间
2023-12 | 10 | 故障工单 | 故障时间
2026-01 | 9 | 故障工单 | 故障时间
2025-02 | 9 | 故障工单 | 故障时间
2025-12 | 9 | 故障工单 | 故障时间
2025-09 | 9 | 故障工单 | 故障时间
2024-05 | 9 | 故障工单 | 故障时间
2023-02 | 8 | 故障工单 | 故障时间
2023-03 | 8 | 故障工单 | 故障时间
2024-06 | 8 | 故障工单 | 故障时间
2024-10 | 8 | 故障工单 | 故障时间
2026-04 | 7 | 故障工单 | 故障时间
2025-05 | 7 | 故障工单 | 故障时间
2024-09 | 7 | 故障工单 | 故障时间
2024-04 | 7 | 故障工单 | 故障时间
2025-01 | 7 | 故障工单 | 故障时间
2024-12 | 7 | 故障工单 | 故障时间
2025-11 | 7 | 故障工单 | 故障时间
2023-04 | 6 | 故障工单 | 故障时间
2023-11 | 6 | 故障工单 | 故障时间
2024-03 | 6 | 故障工单 | 故障时间
2026-02 | 6 | 故障工单 | 故障时间
2025-04 | 5 | 故障工单 | 故障时间
2026-05 | 5 | 故障工单 | 故障时间
2026-03 | 4 | 故障工单 | 故障时间
2024-09 | 570 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-05 | 568 | 巡检记录 | 巡检日期
2026-01 | 568 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-02 | 568 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-01 | 567 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-04 | 566 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-12 | 566 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-07 | 564 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-02 | 564 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-08 | 564 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-11 | 563 | 巡检记录 | 巡检日期
2026-02 | 563 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-09 | 562 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-12 | 562 | 巡检记录 | 巡检日期
2026-03 | 562 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-08 | 561 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-05 | 561 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-04 | 561 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-03 | 561 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-02 | 560 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-03 | 560 | 巡检记录 | 巡检日期
2026-05 | 560 | 巡检记录 | 巡检日期
2026-04 | 560 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-11 | 560 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-10 | 560 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-08 | 559 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-01 | 559 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-05 | 559 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-07 | 558 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-10 | 557 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-11 | 557 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-09 | 556 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-03 | 556 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-04 | 556 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-06 | 555 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-12 | 555 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-06 | 553 | 巡检记录 | 巡检日期
2023-07 | 552 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-01 | 551 | 巡检记录 | 巡检日期
2025-06 | 550 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-10 | 549 | 巡检记录 | 巡检日期
2024-04 | 442 | 检修计划 | 计划日期
2025-04 | 442 | 检修计划 | 计划日期
2026-04 | 442 | 检修计划 | 计划日期
2023-04 | 441 | 检修计划 | 计划日期
2025-06 | 441 | 检修计划 | 计划日期
2024-06 | 441 | 检修计划 | 计划日期
2023-03 | 441 | 检修计划 | 计划日期
2024-09 | 439 | 检修计划 | 计划日期
2023-06 | 439 | 检修计划 | 计划日期
2025-05 | 24 | 检修计划 | 计划日期
2023-05 | 24 | 检修计划 | 计划日期
2023-01 | 21 | 检修计划 | 计划日期
2024-01 | 19 | 检修计划 | 计划日期
2026-02 | 19 | 检修计划 | 计划日期
2024-03 | 18 | 检修计划 | 计划日期
2023-10 | 18 | 检修计划 | 计划日期
2023-12 | 17 | 检修计划 | 计划日期
2024-11 | 17 | 检修计划 | 计划日期
2024-12 | 17 | 检修计划 | 计划日期
2024-07 | 16 | 检修计划 | 计划日期
2024-08 | 16 | 检修计划 | 计划日期
2025-07 | 16 | 检修计划 | 计划日期
2026-03 | 15 | 检修计划 | 计划日期
2025-09 | 15 | 检修计划 | 计划日期
2023-02 | 15 | 检修计划 | 计划日期
2025-01 | 15 | 检修计划 | 计划日期
2025-10 | 15 | 检修计划 | 计划日期
2023-08 | 14 | 检修计划 | 计划日期
2025-11 | 14 | 检修计划 | 计划日期
2025-08 | 14 | 检修计划 | 计划日期
2026-01 | 14 | 检修计划 | 计划日期
2025-12 | 13 | 检修计划 | 计划日期
2023-07 | 13 | 检修计划 | 计划日期
2024-10 | 13 | 检修计划 | 计划日期
2024-05 | 13 | 检修计划 | 计划日期
2023-09 | 12 | 检修计划 | 计划日期
2024-02 | 11 | 检修计划 | 计划日期
2026-05 | 11 | 检修计划 | 计划日期
2025-02 | 11 | 检修计划 | 计划日期
2023-11 | 10 | 检修计划 | 计划日期
2025-03 | 10 | 检修计划 | 计划日期
2023-04 | 439 | 检修计划 | 实际日期
2024-04 | 405 | 检修计划 | 实际日期
2023-03 | 404 | 检修计划 | 实际日期
2024-06 | 400 | 检修计划 | 实际日期
2025-06 | 396 | 检修计划 | 实际日期
2023-06 | 393 | 检修计划 | 实际日期
2026-04 | 388 | 检修计划 | 实际日期
2024-09 | 384 | 检修计划 | 实际日期
2025-04 | 380 | 检修计划 | 实际日期
2025-05 | 88 | 检修计划 | 实际日期
2024-10 | 65 | 检修计划 | 实际日期
2023-05 | 63 | 检修计划 | 实际日期
2026-05 | 60 | 检修计划 | 实际日期
2023-07 | 60 | 检修计划 | 实际日期
2025-07 | 56 | 检修计划 | 实际日期
2024-07 | 55 | 检修计划 | 实际日期
2024-05 | 48 | 检修计划 | 实际日期
2024-03 | 21 | 检修计划 | 实际日期
2024-08 | 20 | 检修计划 | 实际日期
2024-01 | 20 | 检修计划 | 实际日期
2026-03 | 19 | 检修计划 | 实际日期
2023-12 | 19 | 检修计划 | 实际日期
2023-10 | 19 | 检修计划 | 实际日期
2026-02 | 19 | 检修计划 | 实际日期
2023-01 | 18 | 检修计划 | 实际日期
2025-10 | 17 | 检修计划 | 实际日期
2024-12 | 17 | 检修计划 | 实际日期
2024-11 | 17 | 检修计划 | 实际日期
2023-02 | 16 | 检修计划 | 实际日期
2023-08 | 15 | 检修计划 | 实际日期
2025-09 | 15 | 检修计划 | 实际日期
2025-08 | 15 | 检修计划 | 实际日期
2026-01 | 14 | 检修计划 | 实际日期
2025-01 | 14 | 检修计划 | 实际日期
2025-12 | 13 | 检修计划 | 实际日期
2025-11 | 12 | 检修计划 | 实际日期
2025-02 | 12 | 检修计划 | 实际日期
2025-03 | 12 | 检修计划 | 实际日期
2023-09 | 11 | 检修计划 | 实际日期
2024-02 | 11 | 检修计划 | 实际日期
2023-11 | 6 | 检修计划 | 实际日期
2026-06 | 2 | 检修计划 | 实际日期
2023-01 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-02 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-03 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-04 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-05 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-06 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-07 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-08 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-09 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-10 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-11 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2023-12 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-01 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-02 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-03 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-04 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-05 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-06 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-07 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-08 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-09 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-10 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-11 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2024-12 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-01 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-02 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-03 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-04 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-05 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-06 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-07 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-08 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-09 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-10 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-11 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2025-12 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2026-01 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2026-02 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2026-03 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2026-04 | 28 | 备品备件 | 记录年月
2026-05 | 28 | 备品备件 | 记录年月