## Sheet1
数据表 | 字段名称 | 数据类型 | 示例值 | 业务含义 | 取值范围 | 计量单位
设备台账 | 设备编号 | object | EQ-0001；EQ-0002；EQ-0003 | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
设备台账 | 设备名称 | object | 龙华220kV_电力变压器_01；龙华220kV_电力变压器_02；龙华220kV_电力变压器_03 | 设备或对象名称信息 | 文本描述 | 无
设备台账 | 设备类型 | object | 电力变压器；电力变压器；电力变压器 | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备台账 | 电压等级 | object | 220kV；220kV；220kV | 设备运行电压参数 | 大于等于0 | kV
设备台账 | 所属变电站 | object | 龙华220kV变电站；龙华220kV变电站；龙华220kV变电站 | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备台账 | 所属区域 | object | 华南；华南；华南 | 所属区域对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备台账 | 制造商 | object | 西电集团；保变电气；西电集团 | 制造商对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备台账 | 投运日期 | datetime64[ns] | 2011-10-09；2012-12-06；2006-07-13 | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
设备台账 | 设计寿命（年） | int64 | 30；30；30 | 设计寿命（年）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备台账 | 已运行年限 | int64 | 15；14；20 | 已运行年限对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备台账 | 额定参数 | object | rated_capacity_mva=47.0; rated_current_a=586.4；rated_capacity_mva=50.0; rated_current_a=609.0；rated_capacity_mva=102.9; rated_current_a=461.6 | 额定参数对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
设备台账 | 运行状态 | object | 检修停运；正常运行；正常运行 | 运行状态对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
运行参数 | 记录年月 | object | 2023-01；2023-02；2023-03 | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
运行参数 | 设备编号 | object | EQ-0001；EQ-0001；EQ-0001 | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
运行参数 | 设备类型 | object | 电力变压器；电力变压器；电力变压器 | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
运行参数 | 所属变电站 | object | 龙华220kV变电站；龙华220kV变电站；龙华220kV变电站 | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
运行参数 | 月平均负荷率 | float64 | 0.5463；0.4795；0.4387 | 设备负载水平指标 | 0~100 | %
运行参数 | 月最大负荷率 | float64 | 0.6557；0.5561；0.5478 | 设备负载水平指标 | 0~100 | %
运行参数 | 环境温度（℃） | float64 | 10.1；13.3；16.0 | 设备运行温度监测参数 | 根据设备运行规范确定 | ℃
运行参数 | 油温（℃） | float64 | 47.6；54.9；49.7 | 油温（℃）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
运行参数 | 绕组温度（℃） | float64 | 67.6；67.2；62.6 | 设备运行温度监测参数 | 根据设备运行规范确定 | ℃
运行参数 | 绝缘电阻（MΩ） | float64 | 10533.0；9858.0；11055.0 | 绝缘电阻（MΩ）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
运行参数 | 介质损耗角tanδ | float64 | 0.00619；0.00305；0.00383 | 介质损耗角tanδ对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
运行参数 | 局部放电量（pC） | float64 | 15.7；4.7；5.2 | 局部放电量（pC）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
运行参数 | SF6气体压力（MPa） | float64 | 0.471；0.529；0.454 | 设备运行压力监测参数 | 大于等于0 | MPa
故障工单 | 故障工单号 | object | FO-00081；FO-00029；FO-00007 | 故障工单号对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 设备编号 | object | EQ-0093；EQ-0038；EQ-0008 | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
故障工单 | 设备类型 | object | 断路器；GIS组合电器；断路器 | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 所属变电站 | object | 前海110kV变电站；龙华220kV变电站；龙华220kV变电站 | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 故障时间 | datetime64[ns] | 2023-01-02 00:19:00；2023-01-02 19:12:00；2023-01-04 12:47:00 | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
故障工单 | 故障类型 | object | 拒动/误动；机械故障；外力因素 | 故障类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 故障原因 | object | 控制回路故障；传感器失灵；外物入侵 | 故障原因对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 严重等级 | object | 一般；严重；轻微 | 业务分类等级信息 | 按照业务规则划分 | 无
故障工单 | 是否停电 | object | 是；是；是 | 是否停电对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 停电时长（小时） | float64 | 7.4；9.5；1.2 | 停电时长（小时）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 修复耗时（小时） | float64 | 10.6；20.9；4.6 | 修复耗时（小时）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 修复费用（万元） | float64 | 5.04；3.8；1.02 | 运维经济指标 | 大于等于0 | 元
故障工单 | 处理状态 | object | 已修复；已修复；临时处理 | 处理状态对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
故障工单 | 修复人员 | object | 张伟；胡斌；李强 | 修复人员对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 巡检记录号 | object | INS-009346；INS-009466；INS-006997 | 巡检记录号对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 巡检日期 | datetime64[ns] | 2023-01-01；2023-01-01；2023-01-01 | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
巡检记录 | 设备编号 | object | EQ-0166；EQ-0168；EQ-0126 | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
巡检记录 | 设备类型 | object | 隔离开关；隔离开关；避雷器 | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 所属变电站 | object | 苏州工业园220kV变电站；苏州工业园220kV变电站；张江110kV变电站 | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 巡检人员 | object | 孙涛；李强；赵勇 | 巡检人员对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 巡检评分 | float64 | 75.0；84.9；86.4 | 巡检评分对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 是否发现缺陷 | object | 否；否；否 | 是否发现缺陷对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 缺陷类型 | object | 仪表读数异常；散热风扇停转；接头松动 | 缺陷类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 缺陷等级 | object | 轻微缺陷；轻微缺陷；轻微缺陷 | 业务分类等级信息 | 按照业务规则划分 | 无
巡检记录 | 缺陷处理状态 | object | 已消除；已消除；处理中 | 缺陷处理状态对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
巡检记录 | 巡检备注 | object | 正常；正常；正常 | 巡检备注对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 检修工单号 | object | MO-02071；MO-00972；MO-04380 | 检修工单号对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 设备编号 | object | EQ-0208；EQ-0098；EQ-0038 | 设备或业务记录唯一标识编号 | 按照系统编码规则 | 无
检修计划 | 设备类型 | object | 隔离开关；隔离开关；GIS组合电器 | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 所属变电站 | object | 昆山35kV变电站；前海110kV变电站；龙华220kV变电站 | 所属变电站对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 检修类型 | object | 预试；预试；抢修 | 检修类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 检修内容 | object | 触头检查；机械行程调整、触头检查；故障抢修：SF6微水检测、操作机构检修 | 检修内容对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 计划日期 | datetime64[ns] | 2023-01-01 00:00:00；2023-01-02 00:00:00；2023-01-02 19:12:00 | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
检修计划 | 实际日期 | datetime64[ns] | 2023-01-01 00:00:00；2023-01-02 00:00:00；2023-01-02 19:12:00 | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
检修计划 | 是否按时 | object | 是；是；是 | 是否按时对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 延期天数 | int64 | 0；0；0 | 延期天数对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 检修工时（天） | float64 | 2.6；1.9；2.1 | 检修工时（天）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 检修费用（万元） | float64 | 1.59；0.47；19.61 | 运维经济指标 | 大于等于0 | 元
检修计划 | 负责人 | object | 张伟；胡斌；胡斌 | 负责人对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
检修计划 | 验收结果 | object | 合格；合格；合格 | 验收结果对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
备品备件 | 记录年月 | object | 2023-01；2023-02；2023-03 | 业务事件发生或记录时间 | 有效日期格式 | 无
备品备件 | 设备类型 | object | 电力变压器；电力变压器；电力变压器 | 设备类型对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
备品备件 | 备件名称 | object | 变压器油；变压器油；变压器油 | 设备或对象名称信息 | 文本描述 | 无
备品备件 | 规格型号 | object | 45#变压器油；45#变压器油；45#变压器油 | 规格型号对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
备品备件 | 计量单位 | object | 吨；吨；吨 | 计量单位对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
备品备件 | 期初库存 | float64 | 1.3；0.6；2.2 | 物资或设备数量指标 | 大于等于0 | 件
备品备件 | 本月消耗 | float64 | 3.3；1.6；3.2 | 本月消耗对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
备品备件 | 本月到货 | int64 | 2；1；1 | 本月到货对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
备品备件 | 期末库存 | float64 | 0.0；0.0；0.0 | 物资或设备数量指标 | 大于等于0 | 件
备品备件 | 安全库存 | int64 | 1；1；1 | 物资或设备数量指标 | 大于等于0 | 件
备品备件 | 单价（元） | int64 | 15000；15000；15000 | 运维经济指标 | 大于等于0 | 元
备品备件 | 消耗金额（万元） | float64 | 4.95；2.4；4.8 | 运维经济指标 | 大于等于0 | 元
备品备件 | 供应商 | object | 国网物资公司；国网物资公司；国网物资公司 | 供应商对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无
备品备件 | 采购周期（天） | int64 | 24；24；24 | 采购周期（天）对应业务记录信息 | 根据业务规则确定 | 无